Nr sprawy: IGM.272.3.2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania zakupowego pn.: „Dostawa agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w ramach Projektu Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wymagania ogólne

W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r., wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do jego działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności Sprzętu standardowe rozwiązania softwarowe wraz z prawem do bezterminowego korzystania przez Zamawiającego z tych rozwiązań w takiej funkcji, jednakże w każdym przypadku nie krócej, niż przez czas, w jakim będzie technicznie możliwe używanie Sprzętu. O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy SOPZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)  zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego agregatu prądotwórczego a także do jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Po dokonaniu dostawy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania pełnej dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego uruchomienia i wdrożenia agregatu zgodnie z wymaganiami producenta.

Miejsce dostawy: Przemysłowa 4, Opole Lubelskie 24-300

| WYMAGANIA MINIMALNE | DOKŁADNY PARAMETR (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- |
| Agregat prądotwórczy trójfazowy, wysokoprężny (diesel), przystosowany do pracy przy 50 Hz, na zewnątrz budynku |  |
| Moc znamionowa w trybie pracy ciągłej ≥ 30 kVA / 24 kW |  |
| Moc maksymalna ≥ 32 kVA / 26 kW |  |
| Napięcie znamionowe wyjściowe 400/230 V |  |
| Częstotliwość pracy układu prądnicy 50 Hz |  |
| Współczynnik mocy prądnicy min cosφ = 0,8 |  |
| Układ chłodzenia cieczą |  |
| Silnik przemysłowy |  |
| Zbiornik paliwa o pojemności zapewniający autonomię przez min. 15 godzin przy obciążeniu 75% mocy znamionowej |  |
| Poziom hałasu max 70 dB w odległości 7m |  |
| Obudowa wyciszona z dostępem serwisowym, zabezpieczenia p/deszczowe |  |
| Wbudowany panel sterowania |  |
| Wbudowana ładowarka akumulatora |  |
| Autonomiczny rozruch elektryczny |  |
| Rama/podstawa ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa |  |
| Elementy do bezpiecznego transportu i przyłączenia mocy |  |
| Tłumienie drgań i elementy ograniczające hałas |  |
| Zgodność: CE, system jakości ISO 9001 oraz ISO 8528 |  |
| Okres gwarancji min 36 miesięcy |  |
| Miejsce montażu/serwisu: Europa |  |